## Sheet5
显示屏发出数据 |  |  | 控制器发往显示
序号 | 数据名称 | 格式 | 序号 | 数据名称 | 格式
1 | 温度报警上限 | Byte16 | 1 | 温度1 | Byte16
2 | 温度报警下限 | Byte16 | 2 | 温度2 | Byte16
3 | 湿度报警上限 | Byte16 | 3 | 温度3 | Byte16
4 | 湿度报警下限 | Byte16 | 4 | 湿度1 | Byte16
5 | 预留1 | Byte16 | 5 | 湿度2 | Byte16
6 | 预留2 | Byte16 | 6 | 湿度3 | Byte16
7 | 预留3 | Byte16 | 7 | 气压 | Byte16
8 | 预留4 | Byte16 | 8 | 风速 | Byte16
9 | 预留5 | Byte16 | 9 | 预留1 | Byte16
10 | 预留6 | Byte16 | 10 | 预留2 | Byte16
11 | 字节发送 | Byte16 | 11 | 字节发送 | Byte16
12 | 预留7 | Byte16 | 12 | 预留3 | Byte16
13 | 预留8 | Byte16 | 13 | 预留4 | Byte16
14 | 预留9 | Byte16 | 14 | 预留5 | Byte16
15 | 预留10 | Byte16 | 15 | 预留6 | Byte16
11 | 加热器1 | Bit | 11 | 车门状态 | Bit
| 加热器2 | Bit |  | GPRS信号 | Bit
| 除湿器1 | Bit |  | 电量 | Bit
| 除湿器2 | Bit |  | 报警状态 | Bit
| 声光报警 | Bit |  | 加热器1执行状态 | Bit
| 空调 | Bit |  | 加热器2执行状态 | Bit
| 风扇 | Bit |  | 除湿器1执行状态 | Bit
| 报警消音 | Bit |  | 除湿器2执行状态 | Bit
| 手自动切换标志 | Bit |  | 声光报警执行状态 | Bit
|  |  |  | 空调执行状态 | Bit
|  |  |  | 风扇执行状态 | Bit
|  |  |  | 报警消音执行状态 | Bit